Dit formulier is bestemd voor eigenaren van zogenaamde prioritaire drinkwaterinstallaties (artikel 35 van het drinkwaterbesluit)

Ten behoeve van een zorgvuldige afhandeling van geconstateerde gebreken verzoeken wij u vriendelijk dit formulier in te vullen en naar Kiwa te sturen: zie onderaan pagina 2.

Algemene Gegevens

Naam instelling\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Locatie (Straat, nr. /Postcode / Plaats)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naam BRL 6010-gecertificeerd adviesbedrijf\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderdeel** | **Aanvinken****fouten** |
| **Inventarisatie** |
| 1. **Beschrijving van de installatie**

**-** plaats tappunt (omschrijving ruimte);- type tappunt (b.v. gootsteen, wastafel, bad, douche, brandslang);- beoordeling of sprake is van een aërosolvormend tappunt.1. **Verzamelde gegevens m.b.t. de leidingwaterinstallatie**

**-** installatie- of gelijkwaardige tekeningen/schema’s;- overzicht van de aangesloten toestellen/apparaten;- bedrijfswijze en temperatuurinstelling (ontwerp en praktijk);- temperatuur warm en/of koud water op tappunten met een lange uittapleiding en  tappunten die weinig gebruikt worden; |  | □□□□□□□ |
| **-** warmtapwaterinstallatie met circulatieleiding, deelringen en inregelafsluiters.1. **Verzamelde gegevens m.b.t. de omgeving**

**-** ruimtetemperaturen (ontwerp, maximum etmaalgemiddelde);- temperaturen boven plafonds, in schachten, technische ruimten;- temperaturen in wanden, vloeren, plafonds met andere, warme leidingen;- per ruimte waar een verhoogde kans op hot spots voor de drinkwaterinstallatie en  Warmwater-uittapleidingen is.1. **Verzamelde gegevens m.b.t. het gebruik**
 |  | □□□□□ |
| **-** bedrijfstijden, waaronder de perioden waarin de installatie niet wordt gebruikt;- gebruiksfuncties van het gebouw(deel); - gebruiksfrequentie tappunten.  |  | □□□ |
| **Risicoanalyse** |  |  |
| 1. Gegevens/risico´s uit inventarisatie betrokken bij analyse
 |  | □ |
| 1. Omgevingsfactoren betrokken bij analyse
 |  | □ |
| 1. Gebruiksfactoren betrokken bij analyse
 |  | □ |
| 1. Aangegeven noodzakelijke installatieaanpassingen
 |  | □ |
| **Beheersplan** |  |  |
| 1. Beheersplan leesbaarheid/duidelijkheid
 |  | □ |
| 1. Ordening beheersmaatregelen naar installatiecomponent en frequentie (b.v. wekelijks, maandelijks, jaarlijks) en duidelijkheid over wat wanneer moet, door wie en hoe?
 |  | □ |
| 1. Doeltreffendheid voorgestelde periodieke beheersmaatregelen
 |  | □ |
| 1. Procedure maatregelen bij besmettingen/afwijkingen
 |  | □ |
| 1. Toepassing alternatieve techniek
2. Onderbouwingsmotivatie bij het toepassen van elektrochemische technieken
 |  | □□ |
| **Toelichting** |

|  |
| --- |
| Als bijlage kunt u ook de aanschrijfbrief van de controlerende instantie (Controlerend Drinkwaterbedrijf / of Inspecteur ILT) bijvoegen.  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| **Datum beoordeling** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Controlerend Drinkwaterbedrijf** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Bijlagen:** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Dit formulier graag sturen naar: NL.CLA.DWP@kiwa.com.  |

Wat doet Kiwa met uw foutmelding?

De Kiwa-auditor zal bij (een) toekomstige audit(s) bij de certificaathouder speciale aandacht besteden aan de behandeling van uw melding en het onderdeel waarop de fout(en) betrekking heeft/hebben.