| Controle Matrix Versie: 20022012 Algemeen PCH 12-03 | Formulier Melden Tekortkomingen in de Legionella-risicoanalyse en het Legionella-beheersplan, opgesteld door BRL 6010-gecertificeerde adviesbedrijven Bij melding aan Kiwa op dit formulier het (de) betreffende (deel)aspect(en) omcirkelen en onderaan toelichten en sturen naar : . infodwi@kiwa.nl of . Kiwa, Unit Drinkwaterinstallaties – Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK (ZH) |
| --- | --- |
|  | Bedrijfsnaam gebruiker: |  |
|  | Straat : |  | Nr: |  |
|  | Plaats: |  | Postcode : |  |
|  | Contactpersoon: |  | Functie: |  |
|  | Telefoonnummer: |  | Fax : |  |
|  | e-mail: |  |
|  | Naam controleur: |  | Datum opgesteld RA: |  |
|  | Datum controle: |  | Datum opgesteld BP: |  |
|  | Adviesbedrijf BRL 6010: |  | Adviseur: |
| Beoordeling aspecten | Wet- geving | Beperkt risico Van toepassing als een onderstaand item: niet in beeld is gebracht niet is uitgevoerd / aangepast niet voldoet aan de eisen geldt: Omcirkel nr, indien risico | Verhoogd risico Van toepassing als een onderstaand item: niet in beeld is gebracht niet is uitgevoerd / aangepast niet voldoet aan de eisen geldt: Omcirkel nr, indien risico | Sterk verhoogd risico Van toepassing als een onderstaand item: geldt: Omcirkel nr, indien risico |
| Risico Analyse (RA) | Dwb: 37 Rlp: 5 en bijlage 2 | Tekeningen/ schematisch overzicht/ beschrijving van drinkwater en warm water installatie Overzicht aangesloten toestellen/apparatuur Verzamelde gegevens omgevingsfactoren Verzamelde gegevens gebruiksfactoren Aangeven noodzakelijke installatieaanpassingen | Warmwater bereiding / leidingnet Circulatie systemen / deelringen Lengte mengwaterleidingen Temperatuur tappunten Aerosolvormende tappunten Hotspots, ongewenst opwarming Onvoldoende verversing Dode leidingdelen Brandslanghaspels verzegeling + EA Tappunten inventarisatielijst (meetfreq.) | 5 of meer “Verhoogd Risico” items aanwezig |
| Beheerplan Eenmalige Technische Maatregelen (BPETM) | Dwb: 40.1 | leesbaarheid/duidelijkheid ordening beheersmaatregelen naar component en frequentie doeltreffendheid voorgestelde maatregel bijgevoegde informatie | Dode leidingdelen Brandslanghaspels verzegeling + EA | 2 of meer “Verhoogd Risico” items aanwezig |
| Beheerplan (BPT) Thermisch beheer | Dwb: 38 | Jaarlijks onderhoud warmwater bereiding / leidingnet Jaarlijks kalibratie temperatuuropnemers | Overzicht verantwoordelijkheden / bevoegdheden Wekelijks spoelen Controle temperaturen conform RA Jaarlijkse controle verzegelingen Halfjaarlijks bemonstering Controle keerkleppen conform WB 1.4G (tbv segmenteren, brandslanghaspels) | 3 of meer “Verhoogd Risico” items aanwezig |
| Logboek (LB) | Dwb: 40.2, 40.3 |  |  | Format Logboek en invul- instructie ontbreken |
|  | Bemonstering en Analyse (BA) | Dwb: 43 Rlp: 6, 7, 8+ bijlage 1 | Geaccrediteerde monsterneming en/of analyse | Geadviseerde aantal te nemen monsters te laag Geadviseerde monsterneming op niet kritische plaats | Monsterneming niet opgenomen |
|  | Besmettingen (BES) | Dwb: 41.3 | Procedure bij optreden besmetting. |  |  |
| Opmerkingen/toelichting: Wat doet Kiwa met uw melding? Als de indruk bestaat dat het een individueel geval betreft, zal de Kiwa-auditor bij (een) toekomstige audit(s) bij de certificaathouder speciale aandacht besteden aan het onderdeel waarop de tekortkoming betrekking heeft. Als het om een structurele tekortkoming lijkt te gaan die meer certificaathouders aangaat , zal Kiwa de tekortkoming in het College van Deskundigen aan de orde stellen. |